Rapporto finale, 13 giugno 2018

«Illustrazione del modello di concessione d’appalto da 2 a 10 sonde geotermiche secondo un esempio di installazione a 7 sonde geotermiche»

Autoren

Dr. Andreas Ebert, Geo Explorers AG

Christian Häring, Geo Explorers AG

Esperti

Dr. Martin Bochud, GeoAzimut Sàrl

René Buchli, e-therm ag

Karl-Heinz Schädle, Schädle GmbH

Hansjakob Schäppi, Progeo Gmbh

Descrizione e numero di Progetto

| Progetto: | ………………………………………………………....... |
| --- | --- |
| Responsabile di progetto: | ………………………………………………………....... ………………………………………………………....... ………………………………………………………....... |
| Contatto (pianificatore, architetto): | ………………………………………………………....... ………………………………………………………....... ………………………………………………………....... |
| Data della richiesta: | ………………………………………………………....... |
| Nome dell’azienda di perforazione: | ………………………………………………………....... |
| Via, N°: | ………………………………………………………....... |
| Cap, Città: | ………………………………………………………....... |
| Telefono: | ………………………………………………………....... |
| Luogo, Data: | ………………………………………………………....... |
| Nome dell’incaricato responsabile: | ………………………………………………………....... |
| Firmando, il fornitore conferma di, |
| Conoscere e agire in conformità con la direttiva dell’UFAM: „Sfruttamento del calore prelevato dal suolo e dal sottosuolo (2009)”. Eliminare i fanghi di perforazione secondo le direttive cantonali e tenere conto die requisiti del permesso di perforazione. Assicurarsi che l’offerta sia conforme alla normativa SIA 118, 384/6 e 431 e alla legge vigente. Eseguire il lavoro o garantire una realizzazione conforme da parte di un subappaltatore nel rispetto di tutti i criteri di qualità menzionati in questo documento.. |
| Data e Firma | ………………………………………………………....... |
| Si prega di dichiarare quanto segue: |
| Certificazione APP presente: |
|  | □ SI | □ NO |
| È richiesta una connessione elettrica da 400 V / 16 A, inclusa la fornitura di energia |
|  | □ SI | □ NO |
| Necessità di collegamento elettrico 230 V / 12 A, fornitura di energia inclusa |
|  | □ SI | □ NO |
| I permessi che soddisfano i requisiti di protezione delle acque saranno esaminati dal richiedente prima dell'inizio della perforazione. È importante specificare che il contenuto dell'autorizzazione non consente di anticipare eventuali futuri costi aggiuntivi, pertanto il committente sarà informato di eventuali lavori supplementari prima dell'inizio della perforazione – per questo il permesso di perforazione deve essere disponibile prima dell'inizio della perforazione: |
|  | □ SI | □ NO |
| Al collaudo degli impianti, saranno presentati i seguenti documenti: |
| Il certificato di accettazione interamente completato secondo SIA 384/6 per la sonda geotermica, l'installazione e il collettore: Protocollo di perforazione / successione litostratigrafica Documentazione della prova di portata Documentazione del test della prova di portata Schede tecniche sul tipo della miscela di riempimento e sulla sonda geotermica |
| Cemento di riempimento utilizzato |
| Produttore / Tipo: | …………………………………………… |
| Densità: | ……………………………………………kg/m3 |
| Conducibilità termica: | ……………………………………………W/mK |
| Resistenza al solfato (CaSO4): | □ SI | □ NO |
| Sonda geotermica PE 100 RC Duplex U-Sonda |
| Produttore / Tipo: | …………………………………………… |
| Livello di pressione: | …………………………………………… |
| Diametro / spessore del tubo: | ……………..… mm | ……………..… mm |

| Pos. | Descrizione del lavoro | Unità | Quantità | Prezzo unitario | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servizi a carico del cliente prima della perforazione |
|  | Dimensionamento della sonda geotermica secondo SIA 384/6 Planimetria con elenco dei pozzi e delle condotte esistenti Richiesta per il permesso di perforazione Assicurazione di responsabilità civile (raccomandata) Richiesta di sovvenzione Contrassegnare la posizione precisa prima della perforazione Collegamento dell’acqua di cantiere min. Ø 3/4" Connessione elettrica 400V/ 16A Possibilità di accesso al sito di perforazione (anche in condizioni climatiche difficili) tramite infrastrutture stradali di min. 3 m di larghezza e max. 18% di pendenza |
| 2 | Lavori preparatori e lavori di accompagnamento |
|  | Assicurazione fino al completamento dei lavori: Assicurazione sulla falda artesiana per il foro I costi relativi alla perforazione di una falda acquifera artesiana o di una riserva di gas sono assicurati, così come quelli necessari per richiudere il foro. Supporto per tutti i costi di sigillatura, nonché costi di pulizia e di prevenzione delle perdite, nel caso in cui la perforazione dovesse essere abbandonata per perdite artesiane o di gas. | Forfait |  |  |  |
|  | Assicurazione in caso di fallimento della perforazione | Forfait |  |  |  |
|  | Opzionale: consulenza geologica e accompagnamento nei lavori di perforazione, se richiesto dall'autorità competente. | Forfait |  |  |  |
|  | Opzionale: permesso di perforazione: Preparazione dei documenti di concessione e richiesta della concessione con i documenti (piano situazione, catasto dei tubi) forniti dal capocantiere senza tassa di concessione. | Forfait |  |  |  |
|  | Opzionale: Misura della deviazione della perforazione (es: cantone Argovia da 100m)........................... m | Forfait |  |  |  |
| 3 | Installazione |
|  | Fornitura e rimozione dell'intera attrezzatura di perforazione e dell'installazione generale del sito, compresa la TTPCP | Forfait |  |  |  |
|  | Copertura del cantiere (protezione degli edifici) | Forfait |  |  |  |
|  | Spostamento del trapano da un foro all’altro la cifra indicata corrisponde al numero di spostamenti Spostamento del trapano da un foro all’altro la cifra indicata corrisponde al numero di spostamenti | Pezzo | 6 |  |  |
|  | Opzionale: installazioni aggiuntive in caso di accesso difficile, acqua, gru | Forfait |  |  |  |
| 4 | Perforazione e sonde geotermiche |
|  | Realizzazione della perforazione mediante un dispositivo rotante con iniezione di acqua ed aria sotto pressione, consegna e installazione di una sonda duplex a forma di U, sporgente di circa 1 m al di sopra dal piano campagna, riempimento immediato del foro dal fondo della sonda fino al traboccamento. Misurazione e registrazione della densità del cemento. Effettuazione di un test della pressione e del flusso secondo SIA 384/6 direttamente dopo la cementazione. |  |  |  |  |
|  | Colonne di rivestimento provvisori fino a 30 m inclusi Consumi di carburante e costi di risciacquo inclusi Chiusura dei tubi sonda inclusi (ad es. tappi, coperture saldate) Nel caso della cementazione a gradini , sono inclusi tutti i tubi di iniezione |  |  |  |  |
|  | 7 sonde à m = m di perforazione in totale | m |  |  |  |
|  | Test di qualità della pressione e del flusso eseguiti digitalmente | Pezzo | 7 |  |  |
|  | Opzionale: Supplemento per il montaggio e lo smontaggio di una colonna di rivestimento provvisoria più lungo di 30 m. | m |  |  |  |
|  | Opzionale: supplemento per l'uso di una miscela di acqua-bentonite come ausilio alla perforazione a rotazione. | m |  |  |  |
| 5 | Smaltimento dei residui di perforazione |
|  | Carico e rimozione di detriti o fanghi di perforazione e messa in discarica o in strutture adeguate per il loro trattamento. Tassa sulla discarica, metodo di consegna incluso. |  |  |  |  |
|  | Quantità presa in considerazione: .................. m3 | m3 |  |  |  |
| 6 | Collegamento dei cavi all'edificio |
|  | Prolunga antigelo della sonda geotermica al collettore. Il personale deve essere in possesso di certificati di saldatore in PVC validi (ad es. APP) (Opzione: installazione sotto la superficie del pavimento / nel seminterrato) Le sonde geotermiche possono essere collegate ad un collettore interno all'edificio o a un collettore esterno interrato. Nel caso di un collettore esterno nell'edificio entrano solo i tubi principali. |  |  |  |  |
|  | Collegare le sonde con un raccordo a forma di Y, cavi di collegamento in PE 100-RC SDR 11 PN 16, ad es. Ø. 50 / 40,8 mm, incluse giunzioni ad elettrofusione e raccorderie, compresa la consegna e il montaggio in letto di sabbia (senza lavori di scavo) |  |  |  |  |
|  | Distanza totale di connessione dalla sonda all’edificio | m |  |  |  |
|  | Caso del collettore all'interno dell'edificio Collettore di 7 sonde. Tutti i condotti compreso il condotto principale possono essere chiusi singolarmente. L’indicatore di flusso e la valvola per il bilanciamento idraulico sono inclusi su ogni sonda. controllo di pressione a 10 bar. | Pezzo |  |  |  |
|  | Caso del pozzo del collettore esterno Collettore accessibile pronto per il collegamento in HD-PE, a tenuta stagna con 14 connessioni a tubi esterni, tubo principale es. 90 mm. Tutti i condotti compreso il condotto principale possono essere chiusi singolarmente. L’indicatore di flusso e la valvola per il bilanciamento idraulico sono inclusi su ogni sonda. controllo di pressione a 10 bar. Tombino coperto min. 60 cm, capacità di carico fino a 100 kg, sicurezza per impedire il galleggiamento del dispositivo, consegna e montaggio inclusi. | Pezzo |  |  |  |
|  | Opzione: carotaggio per un muro di cemento armato, tra cui: installazione, realizzazione, attrezzatura e guarnizione del condotto nel muro. Spessore della parete cm | Pezzo |  |  |  |
| 7 | Risciacquare |
|  | Risciacquare con acqua ed in seguito riempire l'intero circuito della sonda geotermica con un fluido termovettore resistente al gelo o con acqua. Proseguire poi con il degassaggio e il test di pressione. | Forfait |  |  |  |
|  | TOTALE CHF netto | _______________________________ |

| TERMINI DI PAGAMENTO |
| --- |
| Oggetto |  | Importo |
| Netto |  | ………………………………………… |
| Sconto | ………………..% | ………………………………………… |
| Totale parziale 1 |  | ………………………………………… |
| Riduzione |  | ………………………………………… |
| Totale parziale 2 |  | ………………………………………… |
| IVA | 7.7 % | ………………………………………… |
| Lordo |  | ………………………………………… |

| TARIFFE PER LAVORI CON SALARIO ORARIO |
| --- |
| Perforatore | ……………………………………… Fr./h |
| Assistente perforatore | ……………………………………… Fr./h |
| Veicoli fino a 3.5 t | ……………………………………… Fr./h |
| Camion | ……………………………………… Fr./h |
| Attrezzatura completa per la perforazione | ……………………………………… Fr./h |
| (escluso personale) |  |

# Text boxes

Questo studio è stato condotto per conto di SvizzeraEnergia. 
Dei contenuti sono responsabili unicamente gli autori.

Indirizzo
SvizzeraEnergia, Ufficio federale dell’energia UFE
Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen. Indirizzo postale : 3003 Berna

Infoline 0848 444 444. www.svizzeraenergia.ch/consulenza

energieschweiz@bfe.admin.ch, www.svizzeraenergia.ch