## Spiegazioni
MKFactory
Versione 4.3: permette di calcolare i casi di interramento parziale in un solo file
Spiegazioni generali
Questa tabella serve a calcolare il fattore dei costi aggiuntivi (FCA) di una prevista linea elettrica, ai sensi dell'OLEl del 3 aprile 2019 (RS 734.31)
Le spiegazioni complete possono essere scaricate all'indirizzo:
https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/approvvigionamento/approvvigionamento-elettrico/reti-elettriche/linea-aerea-o-cavo-interrato.html
I dati necessari per il calcolo dell'FCA vengono inseriti nel successivo foglio della tabella. Essi comprendono i dati generali e i costi relativi a ciascuna delle voci a) ... i) di cui all'art. 11c cpv. 2 OLEl.
La variante di riferimento è una linea aerea. Per la seconda variante occorre indicare nella cella B5 del foglio «Dati del progetto», se la soluzione proposta è completamente interrata o se è mista (con una sezione interrata e una sezione aerea).
Se si sceglie l’opzione «Linea interrata», i dati immessi nella colonna D (sezione aerea) non vengono presi in considerazione.
I dati devono essere inseriti nelle celle gialle. È possibile inserire numeri o formule. Le celle vuote (colonne da A a E, righe da 106 a 200) possono essere utilizzate per predisporre formule, se necessario. | 109999
Le celle blu contengono valori predefiniti che possono eventualmente essere modificati manualmente. | 0.1223
Qualsiasi modifica dei valori predefiniti deve essere giustificata nelle celle da B93 a B98.
I risultati intermedi e finali appaiono nelle celle arancioni. Sono bloccati e non possono essere modificati. | 2020000
Nelle celle evidenziate in rosso non devono essere inseriti valori. I valori eventualmente inseriti non vengono presi in considerazione. | -
La somma dei costi di tutte le voci nonché il calcolo dei costi complessivi e del fattore dei costi aggiuntivi vengono vengono effettuati nel foglio "Risultati".

## Dati del progetto
Dati generali del progetto:
Nome del progetto: |  | Utilizzare lo stesso nome indicato nei documenti ufficiali per la richiesta di autorizzazione.
Variante 1: | Linea aerea
Variante 2: |  | Scegliere fra linea interrata e linea mista |  |  | 2
Natura prevalente del terreno:
Tipo prevalente di zona protetta:
Sostituzione di linea esistente?
Tracciato: |  | Inserire un nome se sono allo studio differenti tracciati
Versione: |  | Iniziare con 1.00 e aumentare ad ogni modifica.
Responsabile: |  | Nome, cognome e organizzazione della persona che effettua il calcolo.
Data: | 2020-07-28 | Data attuale (aggiornata automaticamente).
Tensione di esercizio U [kV]: |  | Immettere la tensione di esercizio della linea elettrica.
Livello di rete [-]: | NR7 | Determinato in funzione della tensione di esercizio
Corrente nominale In [A]: |  | Immettere la corrente per la quale la linea è progettata.
Potenza apparente nominale Sn [VA]: | 0 | √3 * U * In
Fattore di carico FC [%]: (valore predefinito: 50%) | 50% | Rapporto tra l'energia trasmessa durante un determinato tempo e l'energia che avrebbe potuto essere trasportata durante lo stesso tempo in condizioni di corrente nominale.
Potenza apparente media trasmessa Sm [VA]: | 0 | Sn * FC
Link Internet, WACC: |  | WACC
Tasso medio di costo del capitale WACC [%]: (valore predefinito: 3.83%) | 3.83% | Secondo il valore pubblicato (link Internet sopra).
Tasso di rincaro R [%]: (valore predefinito 0.5%) | 0.5% | Tasso di rincaro al momento del calcolo.
Durata di vita [anni]: | 80 | Durata di vita dei componenti più longevi delle varianti da confrontare. Il valore predefinito è 80 anni. Se necessario, può essere modificato (valore massimo =100)
Link Internet, prezzo dell'elettricità: |  | eex.com/en/market-data/power/futures
Prezzo dell'elettricità [EUR/MWh]: |  | Ultimo prezzo per tre anni pubblicato da Swissix tra i contratti annuali
Tasso di cambio [CHF/EUR]: (valore predefinito: 1,12 CHF/EUR) | 1.12
Prezzo dell'elettricità convertito in [CHF/MWh]: | 0
Tasso di attualizzazione per l'NPV i [%]: | 3.33% | =WACC - R
| Linea aerea: | Linea interrata o mista: |  | Commenti:
|  | sezione interrata: | sezione aerea:
Lunghezza della linea [km]:
Costi suddivisi per voce:
a. Costi di pianificazione:
b. Costi per l'acquisto dei fondi e per la concessione dei diritti e servitù:
Costi per l'acquisto dei fondi:
Costi annuali per la concessione di diritti e servitù [CHF/anno]:
c. Costi dei provvedimenti di sostituzione e di ripristino:
d. Costi per il materiale:
Piloni [CHF]:
Conduttori [CHF]:
Interfaccia linea aerea / cavo [CHF]:
Cavi [CHF]:
Terminazioni dei cavi, accessori [CHF]:
Costi di adeguamento sottostazioni e quadri di distribuzione [CHF]:
e. Costi di costruzione e montaggio:
Costruzione [CHF]:
Montaggio [CHF]:
f. Costi per lo smantellamento di linee esistenti:
Valori residui degli impianti da smantellare [CHF]:
Costi di smontaggio [CHF]:
g. Costi di manutenzione e riparazione: |  |  |  |  | Anno di esercizio:
Costi annuali di manutenzione [CHF/(km*anno)]
Grande manutenzione n. 1 [CHF/km]:
Grande manutenzione n. 2 [CHF/km]:
Grande manutenzione n. 3 [CHF/km]:
Grande manutenzione n. 4 [CHF/km]:
Grande manutenzione n. 5 [CHF/km]:
Grande manutenzione n. 6 [CHF/km]:
Grande manutenzione n. 7 [CHF/km]:
Grande manutenzione n. 8 [CHF/km]:
h. Costi per la sostituzione di singoli componenti: |  |  |  |  | Anno di esercizio:
Sostituzione dei cavi [CHF]:
Sostituzione dei conduttori e degli isolatori [CHF]:
Altra sostituzione [CHF]:
Altra sostituzione [CHF]:
Altra sostituzione [CHF]:
Altra sostituzione [CHF]:
i. Costi delle perdite di energia: |  |  |  | allegare scheda tecnica
Linea aerea, tipo conduttore:
Numero di terne:
Numero di conduttori per fase:
Resistenza del conduttore R [Ohm/km]:
allegare scheda tecnica
Cavo interrato, tipo di cavo:
Numero di terne:
Numero di cavi per fase:
Resistenza del conduttore R [Ohm/km]:
C [µF/km] di ciascun cavo:
Tan delta [-]: (valore predefinito: 0.00035) |  | 0.00035
Giustificazione della modifica dei valori predefiniti (se applicabile):
Giustificazione modifica fattore di carico:
Giustificazione modifica WACC:
Giustificazione modifica tasso di rincaro:
Giustificazione modifica durata di vita:
Giustificazione modifica tasso di cambio CHF/EUR:
Giustificazione differenza di lunghezza tra Ls e La:
Giustificazione modifica tan delta:
Commento aggiuntivo:
Commento aggiuntivo:
Commento aggiuntivo:
Commento aggiuntivo:
Commento aggiuntivo:

## a. planification (hidden)
0
0
Responsable: | 0
Version: | 0
Date: | 2020-07-28 |  | 0 | 2
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne:
Coûts de planification: | 0 | 0 | 0

## b. Terrain-concession-servitude (hidden)
0
0
Responsable: | 0
Version: | 0 |  | 0 | 2
Date: | 2020-07-28
Taux i: | 3.33%
Durée de vie [années]: | 80 | Les coûts actualisés pour les années après l'expiration de la durée de vie sont nuls (valeur automatiquement mise à zéro)
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne:
Coûts d’acquisition des terrains et de concession de droits et de servitudes: | 0 | 0 | 0
Coût d'acquisition des terrains [CHF]: | 0 | 0 | 0
Coûts actualisés des concessions [CHF]: | 0 | 0 | 0
Durée des concessions [années]: | 80 | 80
| Coûts annuels bruts [CHF] |  |  |  | Coûts annuels actualisés [CHF]
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte: |  |  | Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne: |  |  | portion souterraine: | portion aérienne:
Année | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
59 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
78 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
81 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
83 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
86 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
87 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
90 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
91 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
92 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
94 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## c. reconstitution (hidden)
0
0
Responsable: | 0
Version: | 0
Date: | 2020-07-28 |  | Linea aerea | 2
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne:
Coûts des mesures de reconstitution et de remplacement: | 0 | 0 | 0

## d. matériel (hidden)
0
0
Responsable: | 0
Version: | 0 |  | 0 | 2
Date: | 2020-07-28
Longueur de la ligne aérienne La [km]: | 0 | Portion souterraine. | Portion aérienne
Longueur de la ligne souterraine ou mixte [km]: |  | 0 | 0
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne:
Coûts de matériel: | 0 | 0 | 0
Pylônes: | 0 | - | 0
Conducteurs: | 0 | - | 0
Interface ligne-câble: | 0 | 0 | -
Câbles: | - | 0 | -
Terminaisons de câbles, accessoires: | - | 0 | -
Modification des sous-stations et tableaux de distribution: | 0 | 0 | -

## e. construction&montage (hidden)
0
0
Responsable: | 0
Version: | 0 |  | 0 | 2
Date: | 2020-07-28
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne:
Coûts de construction et de montage: | 0 | 0 | 0
Génie civil: | 0 | 0 | 0
Montage: | 0 | 0 | 0

## f. démantèlement (hidden)
0
0
Responsable: | 0
Version: | 0 |  | 0 | 2
Date: | 2020-07-28
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne:
Coûts de démantèlement des lignes existantes: | 0 | 0 | 0
Valeur résiduelle des installations démantelées: | 0 | 0 | 0
Travaux de démantèlement: | 0 | 0 | 0

## g. maintenance&réparation (hidden)
0
0
Responsable: | 0
Version: | 0 |  | 0 | 2
Date: | 2020-07-28
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne:
Coûts de maintenance et de réparation: | 0 | 0 | 0
Coûts actualisés de maintenance annuelle: | 0 | 0 | 0
Coût actualisés des groses maintenances: | 0 | 0 | 0
Taux i: | 3.33%
Durée de vie [années]: | 80
Tension assignée Un [kV]: | NR7
Longueur de la ligne aérienne La [km]: | 0 | Portion souterraine. | Portion aérienne
Longueur de la ligne souterraine Ls [km]: |  | 0 | 0
Coûts annuels de maintenance [CHF/(km*an)] | 0 | 0 | 0
| Grosse maintenance, coûts annuels bruts [CHF] |  |  |  | Grosse maintenance, coûts annuels actualisés [CHF]
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte: |  |  | Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne: |  |  | portion souterraine: | portion aérienne:
Année | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Maintenance annuelle, coûts annuels bruts [CHF] |  |  |  | Maintenance annuelle, coûts annuels actualisés [CHF]
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte: |  |  | Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne: |  |  | portion souterraine: | portion aérienne:
Année | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
59 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
78 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
81 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
83 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
86 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
87 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
90 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
91 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
92 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
94 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## h. remplacement (hidden)
0
0
Responsable: | 0
Version: | 0 |  | 0 | 2
Date: | 2020-07-28
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne:
coûts de remplacement de différents composants: | 0 | 0 | 0
Taux i: | 3.33%
Durée de vie: | 80
| Coûts annuels bruts [CHF] |  |  |  | Coûts annuels actualisés [CHF]
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte: |  |  | Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne: |  |  | portion souterraine: | portion aérienne:
Année | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Remplacement des câbles [CHF]:
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Remplacement des conducteurs et isolateurs [CHF]:
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Autre remplacement [CHF]:
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Autre remplacement [CHF]:
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Autre remplacement [CHF]:
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Autre remplacement [CHF]:

## i. pertes énergie (hidden)
0
0
Responsable: | 0 |  | 0 | 2
Version: | 0
Date: | 2020-07-28
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne:
Coûts des pertes d'énergie: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Prix de l'électricité en [CHF/MWh]: | 0
Taux i [%]: | 3.33%
Durée de vie [années]: | 80 |  |  | Les coûts actualisés pour les années après l'expiration de la durée de vie sont nuls (valeur automatiquement mise à zéro)
Longueur de la ligne aérienne La [km]: | 0 | portion souterraine: | portion aérienne:
Longueur de la ligne souterraine Ls [km]: |  | 0 | 0
Niveau de réseau [-] : | NR7
Tension de service [kV] : | 0
Courant nominal In [A] : | 0
Facteur de charge [%] : | 50%
Courant moyen Im [A] : | 0
Type de conducteur (ligne aérienne): | 0 |  | 0
Type de câble : |  | 0
Nombre de ternes: | 0 | 0 | 0
Nombre de conducteus par phase : | 0 | 0 | 0
Courant moyen par conducteur I [A] : | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Résistance du conducteur R [Ohm/km]: | 0 | 0 | 0
C [uF/km] de chaque câble: | - | 0 | -
tan delta [-] | - | 0.00035 | -
G [nS/km] | 0 | - | 0 | Valeur G forcée à zéro: les pertes ~U^2 sont négligeables (<1% au à 220kV et 380 kV)
Pertes [W]: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Pertes câbles: P=(3*I^2*R*l+U^2*2*pi*50*C'*tand*l)*nombre de câbles par phase
Capitalisation annuelle des pertes [CHF/année]: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Pertes ligne aérienne: P=(3*I^2*R+U^2*G)*l*nombre de conducteurs par phase
| Coûts annuels bruts [CHF] |  |  |  | Coûts annuels actualisés [CHF]
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte: |  |  | Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne: |  |  | portion souterraine: | portion aérienne:
Année | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
28 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
29 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
32 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
33 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
34 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
35 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
36 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
37 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
38 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
39 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
40 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
41 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
42 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
43 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
44 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
45 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
46 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
47 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
48 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
49 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
51 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
52 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
53 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
54 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
55 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
56 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
57 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
58 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
59 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
60 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
61 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
62 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
63 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
64 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
65 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
66 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
67 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
68 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
69 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
70 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
71 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
72 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
73 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
74 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
75 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
76 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
77 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
78 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
79 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
80 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
81 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
83 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
86 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
87 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
90 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
91 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
92 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
94 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Risultati
Calcolo del fattore dei costi aggiuntivi ai sensi dell'art. 11c OLEl
| Valori in CHF |  |  |  |  | 2
0
|  | Linea aerea: | Linea interrata o mista
|  |  | sezione interrata. | sezione aerea:
a. | Costi di pianificazione | 0 | 0 | 0
b. | Costi per l'acquisto dei fondi e per la concessione dei diritti e servitù | 0 | 0 | 0
c. | Costi dei provvedimenti di sostituzione e di ripristino | 0 | 0 | 0
d. | Costi per il materiale | 0 | 0 | 0
e. | Costi di costruzione e montaggio | 0 | 0 | 0
f. | Costi per lo smantellamento di linee esistenti | 0 | 0 | 0
g. | Costi di manutenzione e riparazione | 0 | 0 | 0
h. | Costi per la sostituzione di singoli componenti | 0 | 0 | 0
i. | Costi delle perdite di energia | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Costi complessivi |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Fattore dei costi aggiuntivi | #DIV/0!
|  | Linea aerea |  | Linea interrata | Linea mista, sezione aerea
#DIV/0!
| costi di pianificazione | 0 |  | 0 | 0
| costi per l'acquisto dei fondi e per la concessione dei diritti e servitù | 0 |  | 0 | 0
| costi dei provvedimenti di sostituzione e di ripristino | 0 |  | 0 | 0
| costi per il materiale | 0 |  | 0 | 0
| costi di costruzione e montaggio | 0 |  | 0 | 0
| costi per lo smantellamentio di linee esistenti | 0 |  | 0 | 0
| costi di manutenzione e riparazione | 0 |  | 0 | 0
| costi di sostituzione di singoli componenti | 0 |  | 0 | 0
| costi delle perdite di energia | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## Câblage partiel (hidden)
Calcul du facteur de surcoût selon OLEl Art. 11c
Valeurs en CHF
|  | Ligne aérienne: | Câblage partiel:
|  |  | Portion câblée | Portion aérienne
| Report page précédente | #DIV/0!
| Report page précédente |  | #DIV/0!
Selon calcul séparé
| Coûts totaux | #DIV/0! | #DIV/0!
| Facteur de surcoût | #DIV/0!

## Dati per i menu (hidden)
1 | Linea interrata | Terreno stabile | 1 | sì | Nessuna zona protetta
2 | Linea mista | Terreno molle | 3 | no | Zone di tranquillità per la fauna e zone di protezione della flora [bandite federali]
3 |  | Bosco | 5 |  | Zone di protezione della natura
4 |  | Roccioso | 7 |  | Parchi naturali
5 |  | In prossimità di edifici |  |  | Patrimonio mondiale, biosfera
Biotopi / inventari [p.es. torbiere])